Товарищество собственников жилья «Восток»

Председатель ТСЖ «Восток» - Апухтин Геннадий Иванович

Реквизиты:

ИНН- 3121002752

р/с 40703810307040100297 Яковлевское ОСБ 3906

БИК – 041403633

кор/сч 30101810100000000633

КПП – 312101001

ОГРН – 1023101455035

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 31№001138075.

Юридический адрес товарищества: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, улица Победы, дом 13.

Место нахождения Товарищества 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, улица Конева, дом №8, квартира №14.

vostok.tsg@yandex.ru

Телефон (факс) 8(47244)5-25-36

Режим работы:

Понедельник – пятница с 8:00 до 17:00

В состав Товарищества собственников жилья «Восток» входят многоквартирные дома по следующим адресам:

| №п/п | Адрес ж/д | Площадь | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Строитель, ул. Победы, дом №11 | 3771.8 | 2001 |
| 2 | г. Строитель, ул. Победы, дом №13 | 3865,2 | 2002 |
| 3 | г. Строитель, ул. Конева, дом №2 | 6369,3 | 2002 |
| 4 | г. Строитель, ул. Конева, дом №4 | 4785,4 | 2003 |
| 5 | г. Строитель, ул. Конева, дом №6 | 4780,5 | 2004 |
| 6 | г. Строитель, ул. Конева, дом №8 | 6330,5 | 2003 |
| 7 | г. Строитель, ул. Конева, дом №10 | 3798,6 | 2004 |
| 8 | г. Строитель, ул. Жукова, дом №17 | 3872,6 | 2004 |

Предельные сроки устранения неисправностей

при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта

отдельных частей жилых домов и их оборудования.

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта (с момента их выявления в сутках) |
| --- | --- |
| КРОВЛЯ |
| 1.Протечки в отдельных местах кровли 2.Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр. устройств и их креплений) | 1 сут. 5 сут. |
| СТЕНЫ |
| 1.Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением. 2.Неплотности в дымоходах и газоходах. | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) 1 сут. |

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

| 1.Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных переплетов В зимнее время В летнее время 2.Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. 3 сут. 1 сут. |
| --- | --- |

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

| 1.Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушению. 2.Нарушение связи наружной облицовки, | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) немедленно с принятием мер безопасности |
| --- | --- |

ПОЛЫ

| 1.Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах. | 3 сут. |
| --- | --- |

ДЫМОХОДЫ

| 1.Трещины и неисправности в дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания. | 1 сут. (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |
| --- | --- |

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| 1.Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах. 2.Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления. | 1 сут. немедленно |
| --- | --- |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание а элементах внутридомовой электрической сети и т.д.) Неисправности в электроплите с выходом из строя конфорки и жарочного шкафа. Неисправности в электроплите с отключением всей электроплиты. Неисправности в системе освещения обще домовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников). Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 24 часов 3 часа Немедленно 3 сут. 3 часа. 7 сут. 3 часа |
| --- | --- |

Тарифы на оплату за содержание и ремонт жилого помещения составляет 8,00 руб. с 1 кв.м;

Вывоз ТБО ООО «Экотранс» - 17,70 руб. с чел. в месяц;

Водоснабжение ООО «Водоснабжение» - 15,81 руб.м3;

Водоотведение ООО ОС «Биосинтез» -  10,20 руб.м3;

Горячее водоснабжение ООО «Белрегионтеплоэрего» - 80,35 руб. м3;